## О.Л.
634507, г. Томск пос.Предтеченск ул.Мелиоративная 12 стр.22 тел/факс:(3822) 707-000 е-mail: post@tzet.org, сайт: http://www.tzet.org ИНН/КПП: 7017261525/701701001 Р/с 40702810723.000002760, филиал ОАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Томске К/с 30101810000000000702; БИК 046910702
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции: КТП,2КТП ПОКУПКА КТП БЕЗ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА - ОШИНОВКА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!!!
№п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика
1 | Мощность подстанции | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1600
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Трансформатор силовой: да/нет
4 | Тип трансформатора: масляный (ТМ ,ТМГ) ,сухой (ТС/ТСЗ)
5 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ),воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)
6 | Исполнение по способу присоединения к линии Тупиковая(Т), Проходная(П)
7 | Ввод ВН: выключатель нагрузки серии ВНР или ВНА (В), разъединитель серии РВЗ (Р)
8 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА)
- Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-35-250А ( КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВР32-37-400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВР32-39-630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель 40А ( КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель 63А ( КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель 100А ( КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель 160А ( КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель 250А ( КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель 400А ( КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель 630А ( КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель 1000А ( КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель 1600А ( КТП мощностью 1000кВА)
Отходящие линии НН 0,4 кВ, общее количество:
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
- Автоматический выключатель 31,5А
- Автоматический выключатель 40А
- Автоматический выключатель 63А
- Автоматический выключатель 80А
- Автоматический выключатель 100А
- Автоматический выключатель 160А
- Автоматический выключатель 200А
- Автоматический выключатель 250А
- Автоматический выключатель 400А
- Автоматический выключатель 630А
- Автоматический выключатель 1000А
9 | Секционный выкл. разъединитель серии РЕ (РЕ), рубильник серии ВР (Р)
Наличие АВР на стороне НН (да, нет)
10 | Комплект РВО , 6, 10 кВ (да, нет)
Комплект ОПН, 6, 10 кВ (да, нет)
11 | Комплект ОПН, 0,4 кВ (да, нет)
12 | Учет эл.энергии, электронный (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет)
13 | Фидер уличного освещения (да, нет) - да: 10A; 16A; 25A; 40A
14 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
15 | Линейный разъединитель РЛНД 1-10-400, (да, нет)
16 | Вентиляция трансформатора:естественная (Е),приточно-вытяжная(ПВ)
16 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет)
17 | Устройство полов КТП: сплошные полы , (толщина листа- 4мм/2мм)по умол.4мм
18 | Способ установки КТП: стационарная (С), передвижная – салазки (П)
19 | Количество заявленных КТП
20 | Дополнительное оборудование
Телефон/факс/e-mail
Ответственное лицо, подпись